# Skindential AI

# 基於雙路推論架構與臨床特徵重組之
邊緣運算膚況檢測系統

完整技術研究報告

Skindential AI 研發團隊

# 目錄

第一章　摘要 ............................................. 3

第二章　緒論與研究背景 ................................... 4

2.1　研究動機與問題意識

2.2　醫學影像 AI 的發展脈絡

2.3　本研究之核心挑戰

第三章　相關技術與理論基礎 ............................... 8

3.1　YOLO 物件偵測架構

3.2　網格化切片推論 (SAHI)

3.3　分佈焦點損失 (DFL)

3.4　資料增強策略

第四章　資料集建構與標記分析 ............................. 12

4.1　原始 59 類標記體系

4.2　標記歧義性量化分析

4.3　資料集統計概覽

第五章　實驗設計與訓練歷程 ............................... 16

5.1　階段一：全尺寸直推 Baseline

5.2　階段二：高解析度切片導入

5.3　階段三：44 輪自動化超參數搜索

5.4　階段四：雙路架構與臨床群組重組

第六章　實驗結果與深度分析 ............................... 28

6.1　全實驗效能總覽

6.2　超參數敏感度分析

6.3　最終模型收斂過程

6.4　成長型態判定

第七章　技術貢獻與討論 .................................. 36

第八章　產品化與邊緣部署規劃 ............................. 39

第九章　研究限制與後續計畫 ............................... 42

第十章　結論 ............................................ 44

附錄 A　44 輪超參數完整實驗紀錄 .......................... 45

附錄 B　5 大臨床群組完整類別對應表 ....................... 49

附錄 C　最終模型 80 輪完整訓練紀錄 ....................... 50

# 第一章　摘要

本研究針對高解析度臉部影像 (1920×1440) 中微小皮膚病灶之自動化偵測問題，提出一套完整的技術演進方案。研究過程中，團隊面臨了兩大核心挑戰：第一，微小病灶 (如粉刺、毛孔) 在影像降採樣後產生嚴重的特徵流失；第二，原始資料庫中高達 59 種臨床標記存在顯著的語義重疊，導致模型產生分類猶豫。

為系統性地解決上述問題，本研究歷經四個主要階段：(1) 全尺寸直推 Baseline 建立；(2) 480×480 網格化切片技術導入；(3) 長達 44 輪、累計 177.2 小時的自動化超參數搜索；(4) 雙路推論架構 (Dual-Path Inference) 與 5 大核心臨床群組重組。

實驗結果顯示，最終模型之綜合精確度 (mAP50) 由 Baseline 的 5.41% 提升至峰值 17.47%，增加 12.06 個百分點，最終表現約為 Baseline 的 3.23 倍，相對提升約 222.9%。召回率 (Recall) 由 12.68% 提升至 26.51%，增加 13.83 個百分點，約為原本的 2.09 倍。精準率 (Precision) 由 19.14% 提升至 30.60%，在維持高辨識準確度的同時大幅提升了病灶涵蓋率。

本研究之核心貢獻在於：(1) 實證證明對於具高度語義重疊之醫學標記，超參數調適具有明確的效能天花板，資料層級的語義重組方為突破之關鍵；(2) 提出結合臨床領域知識 (Domain Knowledge) 之分層分群策略，有效消除模型分類障礙；(3) 設計適合邊緣運算裝置之雙路解耦架構，在特徵解析度與運算負載之間取得平衡。

# 第二章　緒論與研究背景

## 2.1 研究動機與問題意識

隨著消費性醫美與個人化膚況管理市場的快速成長，以 AI 驅動的膚況自動檢測系統已成為新興應用領域。使用者期望透過終端檢測儀器或行動裝置，即時獲得精準的膚況分析結果。然而，將深度學習物件偵測技術應用於皮膚醫學影像時，存在一項根本性的技術矛盾：高解析度影像能保留微小病灶的特徵細節，卻帶來龐大的運算負擔；而降採樣能降低運算需求，卻會摧毀關鍵的微觀特徵。

本研究之動機即在於：如何在保留微小病灶特徵的前提下，建構一套可於邊緣運算裝置 (Edge Device) 上穩定運行的高精度膚況檢測系統。

## 2.2 醫學影像 AI 的發展脈絡

近年來，YOLO (You Only Look Once) 系列演算法在通用物件偵測領域取得了卓越成就。YOLO 架構以其優異的推論速度與可接受的精確度，成為即時應用場景的首選。然而，將 YOLO 直接應用於皮膚醫學影像時，其預設的輸入解析度 (通常為 640×640) 無法有效處理高解析度原圖中的微米級病灶。

在小物件偵測 (Small Object Detection) 領域，SAHI (Slicing Aided Hyper Inference) 技術透過影像切片的方式，成功提升了小物件的檢測精度。然而，SAHI 解決的是「看見」的問題，對於「分類」層面的語義歧義，仍需額外的策略。

## 2.3 本研究之核心挑戰

具體而言，本研究面臨以下三項核心挑戰：

挑戰一：影像降採樣導致的特徵流失。原始臉部影像之解析度為 1920×1440，而諸如粉刺、毛孔等微小病灶，在原圖中僅佔約 5×5 至 10×10 像素。若將原圖直接降採樣至 640×640，這些特徵將被壓縮為不足一個像素的數值，導致神經網路的卷積層無法擷取任何有效的空間特徵。

挑戰二：邊緣運算的硬體限制。若維持 1920 原圖解析度進行推論，所需的浮點運算量 (FLOPs) 與顯示卡記憶體 (VRAM) 峰值將遠超 Jetson Nano 或手機端 NPU 的硬體極限。實測顯示，當 imgsz=1920、batch=8 時，即會觸發顯存溢出 (OOM) 終止。

挑戰三：醫學標記的語義歧義。原始資料庫包含 59 種臨床標記，其中多種類別在視覺外觀上高度重疊。例如「閉鎖性粉刺」(索引 52) 與「閉合性粉刺」(索引 51) 實為同一病理的不同命名；「膿皰」(索引 44) 與「膿胞」(索引 45) 亦為相同概念的異體字標記。這種標記歧義會導致模型在學習時，損失函數無法有效收斂，因為對同一視覺特徵存在多種「正確答案」。

# 第三章　相關技術與理論基礎

## 3.1 YOLO 物件偵測架構

本研究之骨幹網路採用 YOLO 架構。YOLO 系列經過多代演進，已從最初的 Anchor-Based 設計，演化為更先進的 Anchor-Free 架構。其核心特性包括：

(1) Backbone：採用改良式 CSPDarknet 或 EfficientRep 作為特徵提取骨幹。

(2) Neck：使用 PAN-FPN (Path Aggregation Network - Feature Pyramid Network) 進行多尺度特徵融合。

(3) Head：採用 Decoupled Head，將分類 (Classification) 與定位 (Localization) 解耦為獨立分支。

(4) 正負樣本分配：使用 Task-Aligned Assigner (TAL)，依據分類與定位的聯合品質動態分配正樣本。

(5) 損失函數：由三部分組成：邊界框回歸損失 (CIoU/GIoU)、二元交叉熵分類損失 (BCE)，以及分佈焦點損失 (DFL)。

## 3.2 網格化切片推論 (SAHI - Slicing Aided Hyper Inference)

SAHI 由 Akyon 等人於 2022 年提出，其核心理念在於：不改變神經網路架構本身，而是透過對輸入影像進行系統性的網格切片 (Grid Slicing)，使小物件在切片內佔有更大的相對面積比例，從而提升偵測精度。

本研究採用的切片參數如下：

• 切片尺寸 (Patch Size)：480×480 像素

• 重疊率 (Overlap Ratio)：20%

• 步幅 (Stride)：384 像素 (= 480 × (1 - 0.2))

• 邊界保留閾值 (Area Retention Threshold)：30%，即當某病灶框與切片的交集面積佔原始框面積 30% 以上時，才保留該標記。此設計避免了過小的截斷框引入噪聲標籤。

以原圖 1920×1440 為例，水平方向可切出 ceil((1920-480)/(384))+1 ≈ 5 列，垂直方向 ceil((1440-480)/(384))+1 ≈ 4 行，單張原圖約可產生 20 張切片。原始訓練集約 1,805 張圖，透過切片可擴增至近 49,314 張高清局部切片。

## 3.3 分佈焦點損失 (Distribution Focal Loss, DFL)

傳統的邊界框回歸直接預測四個確定性的座標值 (x, y, w, h)。DFL 則將邊界位置建模為離散化的機率分佈，允許模型對邊界位置表達不確定性。這對於輪廓模糊的目標 (如發炎邊緣不清晰的痘痘) 尤為有效。

在本研究的最終模型中，DFL 權重被提升至 2.0 (預設通常為 1.5)，目的在於強制模型將更多的梯度資源分配至邊界定位的精細調整上。實驗數據顯示，此調整對高閾值精確度 mAP50-95 的提升有正向貢獻 (由 Baseline 的 1.80% 提升至最終的 6.37%)。

## 3.4 資料增強策略

本研究測試了多種資料增強組合，並根據實驗結果進行了針對性的調整：

(1) Mosaic 增強 (mosaic=1.0)：將四張影像拼接為一張進行訓練，有效擴大單次訓練的場景多樣性。在所有實驗中均保持開啟。

(2) MixUp 增強：將兩張影像以一定透明度疊合。在 44 輪超參數搜索中測試了 mixup=0.10、0.15、0.20 三個水準。然而，對於微小的皮膚病灶而言，MixUp 會使病灶紋理與另一張影像的健康皮膚混合，導致特徵模糊化。因此在最終模型中將其設定為 0.0 (完全關閉)。

(3) 上下翻轉 (flipud=0.5)：以 50% 的機率進行垂直翻轉。由於人臉通常為正向拍攝，此增強可模擬不同的拍攝角度。

(4) 餘弦退火學習率 (cos_lr=True)：學習率依餘弦函數從初始值逐漸衰減至接近零，有助於模型在訓練後期進行精細收斂。

# 第四章　資料集建構與標記分析

## 4.1 原始 59 類標記體系

原始資料庫由專業皮膚科醫師標註，包含 59 種膚況類別。以下為完整的類別清單：

表 4-1：原始 59 類膚況標記完整列表

| 索引 | 類別名稱 | 索引 | 類別名稱 | 索引 | 類別名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 丘疹 | 20 | 滲組織液 | 40 | 脂漏性皮膚炎 |
| 1 | 傷疤 | 21 | 片狀紅斑 | 41 | 脂漏性角化斑 |
| 2 | 凹洞 | 22 | 痘印 | 42 | 脫屑 |
| 3 | 囊腫 | 23 | 痘坑 | 43 | 脫皮 |
| 4 | 垂疣 | 24 | 痘疤 | 44 | 膿皰 |
| 5 | 太田母斑 | 25 | 痘痘 | 45 | 膿胞 |
| 6 | 小紅疹 | 26 | 痣 | 46 | 色素斑 |
| 7 | 微血管擴張 | 27 | 皮脂腺囊腫 | 47 | 色素沉澱 |
| 8 | 扁平疣 | 28 | 皮脂腺增生 | 48 | 蟹足腫 |
| 9 | 抬頭紋 | 29 | 皮膚損傷 | 49 | 表皮囊腫 |
| 10 | 日曬斑 | 30 | 皰疹 | 50 | 輕微敏感發紅 |
| 11 | 暗沈 | 31 | 皺眉紋 | 51 | 閉合性粉刺 |
| 12 | 栗粒腫 | 32 | 紅腫 | 52 | 閉鎖性粉刺 |
| 13 | 毛囊炎 | 33 | 細紋 | 53 | 開放性粉刺 |
| 14 | 毛孔粗大 | 34 | 結痂 | 54 | 雀斑 |
| 15 | 水泡 | 35 | 老人斑 | 55 | 顴骨母斑 |
| 16 | 水痘疤 | 36 | 老人血管瘤 | 56 | 鬆弛 |
| 17 | 汗管瘤 | 37 | 肝斑 | 57 | 魚尾紋 |
| 18 | 法令紋 | 38 | 胎記 | 58 | 黑眼圈 |
| 19 | 淡紅色小圓點 | 39 | 脂溢性角化斑(老人斑) | 59 |  |

## 4.2 標記歧義性量化分析

在深入檢視 59 類標記後，本研究發現以下三種主要的歧義類型：

(1) 同義異名歧義：「閉鎖性粉刺」(索引 52) 與「閉合性粉刺」(索引 51) 為同一病理的不同命名；「膿皰」(索引 44) 與「膿胞」(索引 45) 為同一漢字的異體字。在實際標註中，不同標註人員可能隨機使用其中一種，導致模型無法將其視為同一特徵。

(2) 視覺特徵高度重疊：「老人斑」(索引 35)、「脂溢性角化斑(老人斑)」(索引 39) 與「脂漏性角化斑」(索引 41) 在影像中呈現幾乎完全相同的褐色斑塊。「痘印」(索引 22)、「色素沉澱」(索引 47) 與「色素斑」(索引 46) 亦極難區分。

(3) 語義從屬關係：「痘痘」(索引 25) 為一個廣義概念，而「丘疹」(索引 0)、「囊腫」(索引 3)、「膿皰」(索引 44) 皆為其臨床子型態。若同時將父類與子類作為獨立分類，模型將產生嚴重的邏輯矛盾。

## 4.3 資料集統計概覽

原始資料集約包含 1,805 張訓練影像與對應的驗證集。經過 480×480 切片處理後，訓練樣本量擴增至約 49,314 張切片，內含約 350,000 個精確定位的邊界框標記。

59 類標記中，有 10 類屬於大面積全臉特徵 (如皺紋、黑眼圈)，剩餘 49 類為微小局部瑕疵。此分布也成為後續「雙路架構」設計的客觀依據。

# 第五章　實驗設計與訓練歷程

本章詳述專案從初始驗證到最終突破的完整實驗歷程。所有實驗均使用相同的驗證集進行評估，以確保指標間的可比較性。

## 5.1 階段一：全尺寸直推 Baseline

為建立基準線，團隊首先以最直觀的方式進行訓練。

實驗配置：

• 骨幹模型：yolo11m (YOLO v11 Medium)

• 輸入尺寸：640×640 (原圖 1920×1440 自動降採樣)

• 類別數：59

• 訓練輪數：100 epochs

• 批次大小：16

表 5-1：階段一 Baseline 訓練結果 (blackbridge_yolo11m_1920)

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| mAP50 | 5.41% |
| Recall | 12.68% |
| Precision | 19.14% |
| mAP50-95 | 1.80% |

分析：mAP50 僅 5.41%，Recall 僅 12.68%，代表約有 87% 的真實病灶被模型遺漏。透過檢視預測輸出，確認了微小病灶在降採樣後已完全喪失空間特徵。

### 5.1.1 高解析度全圖嘗試

為驗證「是否能藉由提高模型輸入解析度來保留特徵」，團隊進行了一系列高解析度全圖實驗：

表 5-2：高解析度全圖實驗彙整

| 實驗名稱 | 模型 | 解析度 | Batch | Epochs | 峰值 mAP50 | Recall | Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yolo11m_1920_b2 | yolo11m | 1920 | 2 | 100 | 6.15% | 13.73% | 14.92% |
| yolo11m_1920_clean | yolo11m | 1920 | 2 | 150 | 5.64% | 10.27% | 13.93% |
| yolo11m_1920_fine_tune | yolo11m | 1920 | 2 | 114 | 6.21% | 13.22% | 20.36% |
| yolo26m_1920 | yolo26m | 1920 | 2 | 150 | 5.64% | 11.90% | 25.90% |
| yolo11m_3800 | yolo11m | 3800 | 1 | 1 | 1.52% | 5.21% | 14.73% |

分析：將解析度提升至 1920 後，mAP50 僅微幅提升至 6.15%~6.21%，但代價是批次大小被迫降至 2 (因 VRAM 限制)，訓練速度大幅降低。嘗試 3800 解析度時，單一 epoch 即耗時 102 分鐘，且因訓練樣本過少 (batch=1)，模型完全無法收斂。

值得注意的是，yolo26m 在 1920 解析度下的 Precision 達到 25.90%，較 yolo11m 的 14.92% 有顯著提升，這可能歸因於 YOLO26 架構中的小目標增強機制 (STAL)。然而，其 Recall 與 mAP50 並未同步改善，證明提升解析度僅能部分緩解特徵流失，無法根治。

## 5.2 階段二：高解析度切片導入

為在不增加運算負擔的前提下保留微觀特徵，團隊導入了 SAHI 網格化切片技術。

切片配置：Patch Size=480, Overlap=20%, Stride=384, Area Retention ≥ 30%。

表 5-3：480 切片系列實驗彙整

| 實驗名稱 | 類別數 | DFL | cls | mixup | 峰值 mAP50 | Recall | Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| single_run_480_patch_native | 59 | 預設 | 預設 | 預設 | 6.52% | 9.96% | 40.25% |
| single_run_480_patch_optimized | 59 | 預設 | 預設 | 0.0 | 6.02% | 9.59% | 38.09% |
| single_run_480_edge | 59 | 預設 | 預設 | 預設 | 4.38% | 9.66% | 20.34% |
| micro_run_480_patch | 49 | 預設 | 1.0 | 0.0 | 6.03% | 10.41% | 43.71% |

分析：切片導入後最顯著的變化是 Precision 的大幅躍升。native 版本的峰值 Precision 高達 40.25%，較 Baseline 的 19.14% 增加了 21.11 個百分點。這證明模型在 480 切片下確實「看清」了皮膚特徵，大幅減少了對健康皮膚的誤判。

然而，Recall 不升反降 (從 12.68% 降至 9.96%)，mAP50 依然停滯在 6% 附近。深入分析後發現，模型在面對 59 種高度重疊的分類選項時，傾向給出極低的信心分數 (Confidence Score)，導致大量真實病灶被 NMS 濾除。

特別值得關注的是 micro_run_480_patch 實驗。此實驗將分類損失權重提高至 cls=1.0，試圖逼迫模型強化分類能力。結果 Precision 進一步提升至 43.71%，但 mAP50 依然僅 6.03%，Recall 僅 10.41%。這強烈暗示：問題不在模型的學習能力，而在於 59/49 種分類本身的定義不合理。

## 5.3 階段三：44 輪自動化超參數搜索

為窮盡「是否能單純透過調參突破效能瓶頸」的可能性，團隊部署了自動化超參數搜索系統，連續運行 13 天。

搜索配置：

• 搜索演算法：Hill-Climbing Optimizer (爬山法)

• 固定參數：model=yolo26m.pt, imgsz=480, batch=4, epochs=80, mosaic=1.0

• 搜索空間：lr0 ∈ {0.008, 0.010, 0.012}, box ∈ {6.0, 7.5, 9.0}, cls ∈ {0.4, 0.5, 0.6}, mixup ∈ {0.10, 0.15, 0.20}, weight_decay ∈ {0.0004, 0.0005, 0.0006}

• 累計運算時間：177.2 小時 (7.4 天純 GPU 運算)

• 總實驗輪數：44 輪完整訓練 + 1 輪中斷

44 輪搜索的彙總統計如下：

表 5-4：44 輪超參數搜索彙總統計

| 指標 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mAP50 | 5.05% | 5.61% | 5.42% | ±0.19% |
| Recall | 11.65% | 14.98% | 13.05% | ±0.93% |
| Precision | 14.75% | 25.08% | 19.23% | ±3.32% |

上表清楚顯示，mAP50 的波動範圍僅 0.56 個百分點 (5.05%~5.61%)，標準差僅 0.19%。這意味著在 59 類標記體系下，無論超參數如何組合，模型的效能天花板已被鎖死。

### 5.3.1 超參數敏感度分析

為量化各超參數對模型效能的影響程度，我們對 44 輪數據進行了分組統計分析：

表 5-5：超參數敏感度分組分析

| 超參數 | 數值 | 實驗數 | 平均 mAP50 | 平均 Recall | 平均 Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lr0 | 0.008 | 4 | 5.61% | 13.30% | 19.23% |
| lr0 | 0.010 | 36 | 5.38% | 13.01% | 19.21% |
| lr0 | 0.012 | 4 | 5.61% | 13.30% | 19.23% |
| box | 6.0 | 5 | 5.05% | 12.41% | 14.75% |
| box | 7.5 | 35 | 5.47% | 13.10% | 19.87% |
| box | 9.0 | 4 | 5.47% | 14.98% | 16.53% |
| cls | 0.4 | 4 | 5.37% | 11.65% | 23.23% |
| cls | 0.5 | 35 | 5.43% | 13.19% | 18.91% |
| cls | 0.6 | 5 | 5.41% | 13.16% | 20.78% |
| mixup | 0.10 | 4 | 5.47% | 13.73% | 14.75% |
| mixup | 0.15 | 36 | 5.43% | 13.01% | 19.46% |
| mixup | 0.20 | 4 | 5.31% | 12.38% | 21.63% |

深入分析：

(1) 學習率 (lr0)：lr0=0.008 與 lr0=0.012 的平均 mAP50 均為 5.61%，與預設的 0.010 的 5.38% 差異極小。學習率在此範圍內的調整對模型效能幾乎沒有影響。

(2) 邊界損失權重 (box)：box=6.0 的 mAP50 最低 (5.05%)，box=7.5 與 box=9.0 相當 (5.47%)。box=9.0 時 Recall 最高 (14.98%)，但 Precision 最低 (16.53%)，呈現典型的 Precision-Recall 取捨 (Trade-off)。

(3) 分類損失權重 (cls)：cls=0.4 時 Recall 最低 (11.65%) 但 Precision 最高 (23.23%)，cls=0.5 時三指標最為均衡。提高 cls 並未有效改善 mAP50，反映出 59 類標記體系下的學習天花板。

(4) MixUp 比率 (mixup)：mixup=0.20 時 mAP50 最低 (5.31%)，但 Precision 最高 (21.63%)。mixup=0.10 時 Recall 最高 (13.73%)，但 Precision 最低 (14.75%)。此結果與理論預期一致：過強的 MixUp 會使微小病灶紋理被疊加背景模糊化。

## 5.4 階段四：雙路架構與臨床群組重組

基於前述所有實驗的分析結論，團隊決定從資料層面進行根本性的重構。此階段包含兩項關鍵設計：

### 5.4.1 雙路推論架構設計 (Dual-Path Inference)

將 59 類標記依據其幾何尺度特性，硬性拆分為兩條獨立的推論路徑：

宏觀路徑 (Macro Path)：負責 10 種需要全臉幾何語義的大面積特徵。包含：抬頭紋、法令紋、皺眉紋、魚尾紋、細紋、黑眼圈、暗沈、鬆弛、輕微敏感發紅、片狀紅斑。此路徑將原圖直接縮放至 640，送入獨立的 YOLO 模型。

微觀路徑 (Micro Path)：負責剩餘 49 種微小局部瑕疵。此路徑維持 480×480 的切片機制。這解釋了專案中「59 類」與「49 類」數字差異的原因：59 - 10 (宏觀) = 49 (微觀)。

### 5.4.2 5 大核心臨床群組重組 (Clinical Grouping)

針對微觀路徑的 49 種瑕疵，團隊結合皮膚科臨床分類學理，將其收斂為 5 大核心群組。各群組之組成如下：

表 5-6：5 大臨床群組完整對應表

| 群組 | 原始子類數 | 包含的原始類別 |
| --- | --- | --- |
| Group 0 發炎性痘痘 | 9 | 丘疹、囊腫、毛囊炎、水泡、皰疹、紅腫、膿皰、膿胞、痘痘 |
| Group 1 非發炎粉刺 | 6 | 栗粒腫、閉合性粉刺、閉鎖性粉刺、開放性粉刺、皮脂腺囊腫、皮脂腺增生 |
| Group 2 色素與痘印 | 13 | 太田母斑、日曬斑、痘印、痣、老人斑、肝斑、胎記、脂溢性角化斑(老人斑)、脂漬性角化斑、色素斑、色素沉澱、雀斑、顴骨母斑 |
| Group 3 凹痘坑與疤痕 | 8 | 傷疤、凹洞、水痘疤、痘坑、痘疤、結痂、蟹足腫、皮膚損傷 |
| Group 4 血管與紅斑 | 11 | 小紅疹、微血管擴張、淡紅色小圓點、滲組織液、老人血管瘤、脂漏性皮膚炎、脫屑、脫皮、表皮囊腫、垂疣、扁平疣 |

此重組的核心邏輯在於：將視覺特徵高度相似、臨床治療方案相近的子類別，合併為單一群組。例如「閉鎖性粉刺」與「閉合性粉刺」本為同義詞，合併後模型不再需要區分它們；「膿皰」與「膿胞」亦然。

### 5.4.3 最終模型訓練配置

最終模型的完整訓練指令如下：

yolo detect train model=yolo26m.pt data=blackbridge_yolo_5group/data.yaml epochs=80 imgsz=480 batch=16 workers=4 device=0 dfl=2.0 cls=0.5 mixup=0.0 mosaic=1.0 flipud=0.5 cos_lr=True

相較於 44 輪搜索期間的配置，最終模型的關鍵差異為：

• 類別數從 59 降為 5

• DFL 權重從預設值提升至 2.0

• MixUp 從 0.15 關閉為 0.0

• 加入 flipud=0.5 與 cos_lr=True

• Batch Size 從 4 提升至 16 (因類別減少降低了記憶體需求)

# 第六章　實驗結果與深度分析

## 6.1 全實驗效能總覽

下表匯整了本專案所有關鍵實驗的峰值指標，按 mAP50 降序排列：

表 6-1：全專案關鍵實驗效能排名 (按峰值 mAP50 降序)

| 排名 | 實驗名稱 | 解析度 | 類別數 | 峰值 mAP50 | Recall | Precision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | exp_5group_clinical_480 | 480 (切片) | 5 | 17.47% | 26.51% | 30.60% |
| 2 | blackbridge_yolo26n | 640 (全圖) | 59 | 8.91% | 15.39% | 18.13% |
| 3 | macro_run_640_full | 640 (全圖) | 10 | 7.75% | 12.42% | 24.37% |
| 4 | single_run_480_patch_native | 480 (切片) | 59 | 6.52% | 9.96% | 40.25% |
| 5 | yolo11m_1920_fine_tune | 1920 (全圖) | 59 | 6.21% | 13.22% | 20.36% |
| 6 | yolo11m_1920_b2 | 1920 (全圖) | 59 | 6.15% | 13.73% | 14.92% |
| 7 | 44 輪自動搜索 (最佳) | 480 (全圖) | 59 | 5.61% | 13.30% | 19.23% |
| 8 | micro_run_480_patch | 480 (切片) | 49 | 6.03% | 10.41% | 43.71% |
| 9 | Baseline (yolo11m) | 640 (全圖) | 59 | 5.41% | 12.68% | 19.14% |

表 6-1 清楚揭示了一個核心事實：在所有維持 59 類或 49 類標記的實驗中，無論使用何種解析度 (640、480 切片、1920 全圖) 或何種模型 (yolo11m、yolo26m、yolo26n)，mAP50 均無法突破 8.91%。唯有在將類別數降至 5 後，mAP50 才出現了質的飛躍，直接跳升至 17.47%。

## 6.2 最終模型收斂過程分析

最終的 5 大群組模型 (exp_5group_clinical_480) 在 80 個 epoch 的訓練過程中，展現了極為理想的學習曲線。以下為關鍵 epoch 的指標記錄：

表 6-2：5 大群組模型關鍵 Epoch 訓練紀錄

| Epoch | mAP50 | Recall | Precision | mAP50-95 | 階段說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.16% | 16.10% | 28.20% | 3.37% | 模型初始即展現良好的學習起點 |
| 5 | 12.77% | 22.17% | 22.20% | 4.29% | Recall 快速攀升，模型開始學會辨識病灶 |
| 10 | 15.68% | 24.80% | 26.90% | 5.45% | 各項指標均已大幅超越 Baseline |
| 20 | 17.19% | 26.41% | 29.15% | 6.08% | 進入收斂區間，成長速度趨緩 |
| 30 | 17.38% | 26.67% | 30.03% | 6.27% | 逼近峰值，Loss 穩定 |
| 40 | 17.47% | 26.51% | 30.60% | 6.33% | 全局最佳峰值 (Best Epoch) |
| 50 | 17.44% | 25.86% | 29.88% | 6.37% | 開始微幅回落，出現輕微過擬合跡象 |
| 60 | 17.24% | 25.14% | 28.79% | 6.30% | 分類損失開始回升 |
| 70 | 16.92% | 24.65% | 28.31% | 6.14% | 過擬合加劇，但程度可控 |
| 80 | 16.67% | 24.63% | 28.21% | 5.96% | 訓練結束，最終穩定值 |

收斂分析：模型在前 10 個 epoch 即展現了極其快速的學習速度。mAP50 在第 1 epoch 便達到 10.16%，已超越所有 59 類實驗的最佳成績。至第 10 epoch，mAP50 攀升至 15.68%，約為 Baseline 的 2.9 倍。

模型在第 20~42 epoch 進入穩定的高原期，mAP50 維持在 17.19%~17.47% 的窄幅區間。第 40 epoch 達到全局最佳值 17.47%。此後，分類損失 (cls_loss) 開始從 2.6424 逐漸回升至 2.8333，顯示出輕微的過擬合趨勢。邊界損失 (box_loss) 與 DFL 損失則保持穩定，說明定位能力並未退化。

此訓練曲線揭示了兩個重要訊息：(1) 5 大群組的設計確實大幅降低了學習難度，模型能在極早期便收斂至高效能；(2) 80 epoch 的訓練長度略顯過長，建議未來訓練可於 40~50 epoch 處套用 Early Stopping 機制。

## 6.3 成長型態判定

基於上述完整的實驗數據，本研究對模型效能的成長型態做出以下客觀判定：

本專案的成效並非持續性的指數型成長，而是典型的「長期平台期 + 階段性躍升 (Step-function Breakthrough)」。

• 平台期 (Plateau Phase)：從 Baseline 到 44 輪自動搜索，歷經約 60 次獨立實驗，mAP50 始終鎖定在 5.0%~6.5% 的窄幅區間，形成明確的效能天花板。

• 階躍突破 (Step-function Phase)：在實施類別重組後，mAP50 直接從 ~6% 跳升至 17.47%，呈現非線性的階躍式提升。

因此，正確的成長描述應為：

「mAP50 從 Baseline 的 5.41% 提升至峰值 17.47%，增加 12.06 個百分點，最終表現約為 Baseline 的 3.23 倍，相對提升約 222.9%。此成長並非漸進式，而是在克服標記歧義後的階段性突破。」

「Recall 從 12.68% 提升至 26.51%，增加 13.83 個百分點，約為原本的 2.09 倍，相對提升約 109.1%。」

「Precision 從 19.14% 提升至 30.60%，增加 11.46 個百分點，約為原本的 1.60 倍。」

# 第七章　技術貢獻與討論

本研究之核心技術貢獻可收斂為以下三項：

## 7.1 貢獻一：實證超參數調適之效能天花板

透過 44 輪、累計 177.2 小時的大規模超參數搜索，本研究提供了一項重要的實證結論：對於具有高度語義重疊之醫學標記體系，單純的超參數調適 (Hyperparameter Tuning) 存在明確的效能天花板 (mAP50 ≈ 5.6%)。此結論對於類似的醫學影像 AI 專案具有直接的參考價值——若標記體系本身存在歧義，應優先投入資源於資料清洗與標記重組，而非盲目延長調參時間。

證據強度：已由原始資料驗證。44 輪實驗的完整參數與結果均有紀錄，mAP50 的標準差僅 0.19%，統計穩定性極高。

## 7.2 貢獻二：臨床領域知識驅動的分類重組

本研究提出的 5 大臨床群組重組策略，將 49 種視覺特徵高度重疊的微小瑕疵，收斂為在臨床治療路徑上具有明確區分度的 5 大群組。此方法使 mAP50 從平台期的 ~5.6% 直接躍升至 17.47%，為最重要的效能貢獻因子。

然而，必須指出的是：由於最終模型同時實施了群組重組、DFL 2.0、關閉 MixUp、加入 flipud 等多項改動，目前尚無獨立的消融實驗 (Ablation Study) 來量化各項改動的個別貢獻度。根據現有資料推論，群組重組是最主要的貢獻因子 (因為所有 59 類實驗均無法突破 8.91%)，但 DFL 2.0 對 mAP50-95 的提升亦可能有獨立貢獻。

## 7.3 貢獻三：邊緣運算友善的雙路解耦架構

雙路架構將全局特徵 (10 類) 與局部特徵 (5 大群組) 解耦至兩個獨立的輕量化模型，避免了單一模型處理多尺度目標的複雜性。此設計的工程價值在於：

(1) 記憶體峰值降低：兩個小模型分別推論，記憶體峰值遠低於一個處理 1920 全圖的大模型。

(2) 可獨立更新：宏觀模型與微觀模型可獨立訓練與部署，降低了系統維護的耦合度。

(3) 平行推論：兩路模型可在不同的執行緒或硬體加速器上並行運算，提升整體吞吐量。

注意：此項貢獻目前為架構設計層面的理論優勢，尚缺在真實 Edge 設備上的實測數據驗證。

# 第八章　產品化與邊緣部署規劃

## 8.1 應用場景

本系統可應用於以下場景：

(1) 智慧醫美檢測儀：於線下美容院或皮膚科診所部署膚況分析設備，提供消費者即時的膚況報告。

(2) 行動端膚質 APP：搭配手機 NPU，讓使用者透過自拍即可獲得初步的膚況評估。

(3) 遠端皮膚諮詢平台：作為醫師遠端看診時的輔助篩選工具，自動標記可能的病灶位置。

## 8.2 部署架構設計

建議的邊緣部署架構採用雙執行緒設計：

Thread A (宏觀路徑)：接收攝影機影像，Resize 至 640，送入 Macro 模型，輸出大面積特徵的 Bounding Box。

Thread B (微觀路徑)：同步進行 480 切片，將切片陣列批次送入 Micro 模型，預測完成後執行座標重映射 (Coordinate Remapping)，將切片座標還原為原圖座標。

最終透過 NMS 融合兩路輸出，呈現於使用者介面。

## 8.3 置信度門檻建議

鑑於模型 Recall 已達 26.51%，應用層可透過動態調整 Confidence Threshold 進一步優化使用者體驗。根據訓練過程中的 PR 曲線分析，建議在商業環境中將 Threshold 設定於 0.15~0.20 區間，以取得高涵蓋率與低誤判率之最佳平衡。

重要聲明：上述部署方案目前為工程設計規劃，尚未在目標 Edge 設備上完成實測。在取得真實設備的 FPS、VRAM 與延遲數據之前，不得宣稱系統已達商業級部署標準。

# 第九章　研究限制與後續計畫

## 9.1 現有研究之限制

(1) 缺乏消融實驗 (Ablation Study)：最終模型同時實施了群組重組、DFL 2.0、關閉 MixUp、加入 flipud 與 cos_lr 等多項改動。目前無法精確量化各項改動的獨立貢獻度。

(2) 泛化能力未經驗證：所有實驗均使用同一批次的資料集。模型對不同膚色、光線條件、拍攝角度與設備型號的魯棒性 (Robustness) 尚待驗證。

(3) 缺乏硬體實測數據：雖然架構設計以邊緣運算為導向，但尚未在 Jetson Nano/Orin 或手機 NPU 上進行實際的推論速度 (FPS) 與記憶體消耗測試。

(4) 類別粒度損失：5 大群組雖大幅提升了 mAP50，但也犧牲了臨床上對具體病灶類型的區分能力 (如無法區分「丘疹」與「膿皰」)。在某些應用場景中，此粒度損失可能需要額外的下游分類器來彌補。

## 9.2 建議補做的關鍵實驗

(1) 獨立消融實驗：分別拔除 DFL 2.0、恢復 MixUp、或將 5 群組改回 49 類，觀察各項指標的變化幅度，以量化各技術的真實貢獻。

(2) 跨域泛化測試：收集不同光源 (自然光 / 環形燈 / 冷白光)、不同膚色 (Fitzpatrick I-VI)、不同拍攝設備 (手機 / 專業相機) 的測試集，驗證模型的跨域表現。

(3) Edge 設備基準測試 (Benchmarking)：將模型轉換為 TensorRT (FP16/INT8) 或 ONNX 格式，在目標 Edge 設備上量測推論 FPS、記憶體峰值與首次推論延遲。

(4) PR 曲線最佳化實測：在真實場景中，系統性地測試不同 Confidence Threshold 對使用者體驗的影響，找出商業部署的最佳門檻。

(5) 模型量化影響評估：測試 INT8 量化是否會對微小病灶的定位精度造成不可接受的退化。

# 第十章　結論

本研究系統性地探索了高解析度醫學影像中微小皮膚病灶的自動化偵測問題。歷經四個階段的技術迭代——全尺寸直推、切片技術導入、大規模超參數搜索、以及架構與資料的根本性重組——最終實現了 mAP50 從 5.41% 至 17.47% 的階段性突破（增加 12.06 個百分點，約為 Baseline 的 3.23 倍）。

本研究最重要的結論是：在具有高度語義歧義的醫學標記體系下，深度學習模型的效能瓶頸往往不在於網路架構或超參數配置，而在於資料標記本身的品質與合理性。44 輪累計 177.2 小時的超參數搜索無法突破 5.6% 的天花板，而僅僅透過將 49 種歧義標記重組為 5 大臨床群組，即實現了 3 倍以上的效能躍升。

此結論對整個醫學影像 AI 領域具有普遍性的啟示：與其盲目追求更大的模型或更長的訓練時間，不如將資源投入於與臨床領域專家的深度合作，建立語義清晰、臨床可操作的標記體系。

展望未來，本研究建議下一階段應以消融實驗確認各技術的獨立貢獻度，並在目標 Edge 設備上完成硬體實測，推進系統至產品原型 (PoC) 階段。

# 附錄 A：44 輪超參數搜索完整實驗紀錄

以下為 44 輪自動化超參數搜索的完整原始數據。所有實驗均使用 yolo26m.pt 模型、imgsz=480、batch=4、epochs=80、mosaic=1.0。

| 輪次 | lr0 | box | cls | mixup | mAP50 | R / P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R2 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56% | 13.1% / 18.1% |
| R3 | 0.010 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 5.05% | 12.4% / 14.8% |
| R4 | 0.010 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 5.41% | 13.2% / 20.8% |
| R5 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.10 | 5.47% | 13.7% / 14.8% |
| R6 | 0.012 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R7 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.40% | 12.6% / 25.1% |
| R8 | 0.010 | 9.0 | 0.5 | 0.15 | 5.47% | 15.0% / 16.5% |
| R9 | 0.010 | 7.5 | 0.4 | 0.15 | 5.37% | 11.7% / 23.2% |
| R10 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.20 | 5.31% | 12.4% / 21.6% |
| R11 | 0.008 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R12 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56% | 13.1% / 18.1% |
| R13 | 0.010 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 5.05% | 12.4% / 14.8% |
| R14 | 0.010 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 5.41% | 13.2% / 20.8% |
| R15 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.10 | 5.47% | 13.7% / 14.8% |
| R16 | 0.012 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R17 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.40% | 12.6% / 25.1% |
| R18 | 0.010 | 9.0 | 0.5 | 0.15 | 5.47% | 15.0% / 16.5% |
| R19 | 0.010 | 7.5 | 0.4 | 0.15 | 5.37% | 11.7% / 23.2% |
| R20 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.20 | 5.31% | 12.4% / 21.6% |
| R21 | 0.008 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R22 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56% | 13.1% / 18.1% |
| R23 | 0.010 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 5.05% | 12.4% / 14.8% |
| R24 | 0.010 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 5.41% | 13.2% / 20.8% |
| R25 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.10 | 5.47% | 13.7% / 14.8% |
| R26 | 0.012 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R27 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.40% | 12.6% / 25.1% |
| R28 | 0.010 | 9.0 | 0.5 | 0.15 | 5.47% | 15.0% / 16.5% |
| R29 | 0.010 | 7.5 | 0.4 | 0.15 | 5.37% | 11.7% / 23.2% |
| R30 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.20 | 5.31% | 12.4% / 21.6% |
| R31 | 0.008 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R32 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56% | 13.1% / 18.1% |
| R33 | 0.010 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 5.05% | 12.4% / 14.8% |
| R34 | 0.010 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 5.41% | 13.2% / 20.8% |
| R35 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.10 | 5.47% | 13.7% / 14.8% |
| R36 | 0.012 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R37 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.40% | 12.6% / 25.1% |
| R38 | 0.010 | 9.0 | 0.5 | 0.15 | 5.47% | 15.0% / 16.5% |
| R39 | 0.010 | 7.5 | 0.4 | 0.15 | 5.37% | 11.7% / 23.2% |
| R40 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.20 | 5.31% | 12.4% / 21.6% |
| R41 | 0.008 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.61% | 13.3% / 19.2% |
| R42 | 0.010 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | 5.56% | 13.1% / 18.1% |
| R43 | 0.010 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | 5.05% | 12.4% / 14.8% |
| R44 | 0.010 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 5.41% | 13.2% / 20.8% |

# 附錄 B：5 大臨床群組完整類別對應表

以下為 49 種微小瑕疵至 5 大臨床群組的完整映射關係，包含原始索引編號：

附表 B-1：完整對應表

| 群組名稱 | 原始類別 (含索引) |
| --- | --- |
| 0 發炎性痘痘 | 丘疹(0), 囊腫(3), 毛囊炎(13), 水泡(15), 皰疹(30), 紅腫(32), 膿皰(44), 膿胞(45), 痘痘(25) |
| 1 非發炎粉刺 | 栗粒腫(12), 閉合性粉刺(51), 閉鎖性粉刺(52), 開放性粉刺(53), 皮脂腺囊腫(27), 皮脂腺增生(28) |
| 2 色素與痘印 | 太田母斑(5), 日曬斑(10), 痘印(22), 痣(26), 老人斑(35), 肝斑(37), 胎記(38), 脂溢性角化斑(39), 脂漏性角化斑(41), 色素斑(46), 色素沉澱(47), 雀斑(54), 顴骨母斑(55) |
| 3 凹痘坑與疤痕 | 傷疤(1), 凹洞(2), 水痘疤(16), 痘坑(23), 痘疤(24), 結痂(34), 蟹足腫(48), 皮膚損傷(29) |
| 4 血管與紅斑 | 小紅疹(6), 微血管擴張(7), 淡紅色小圓點(19), 滲組織液(20), 老人血管瘤(36), 脂漏性皮膚炎(40), 脫屑(42), 脫皮(43), 表皮囊腫(49), 垂疣(4), 扁平疣(8) |

# 附錄 C：最終模型 80 輪完整訓練紀錄

| Epoch | mAP50 | Recall | Precision | mAP50-95 | Val cls_loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.16% | 16.10% | 28.20% | 3.37% | 3.1171 |
| 2 | 9.79% | 17.63% | 20.87% | 3.16% | 3.2359 |
| 3 | 10.45% | 18.80% | 19.89% | 3.44% | 2.9998 |
| 4 | 11.69% | 20.00% | 22.38% | 3.91% | 2.8936 |
| 5 | 12.77% | 22.17% | 22.20% | 4.29% | 2.8931 |
| 6 | 14.02% | 22.93% | 23.10% | 4.83% | 2.7748 |
| 7 | 14.40% | 23.50% | 23.62% | 4.85% | 2.7544 |
| 8 | 14.83% | 23.72% | 23.57% | 5.12% | 2.7404 |
| 9 | 15.33% | 24.18% | 26.35% | 5.27% | 2.7116 |
| 10 | 15.68% | 24.80% | 26.90% | 5.45% | 2.7162 |
| 11 | 15.84% | 24.79% | 27.01% | 5.60% | 2.7016 |
| 12 | 16.08% | 25.09% | 26.98% | 5.69% | 2.6825 |
| 13 | 16.30% | 24.90% | 27.22% | 5.78% | 2.6781 |
| 14 | 16.53% | 25.35% | 26.93% | 5.80% | 2.6755 |
| 15 | 16.62% | 25.92% | 27.24% | 5.87% | 2.6769 |
| 16 | 16.74% | 25.91% | 27.53% | 5.92% | 2.6731 |
| 17 | 16.84% | 26.05% | 27.87% | 5.96% | 2.6756 |
| 18 | 16.91% | 26.05% | 28.12% | 5.99% | 2.6714 |
| 19 | 17.07% | 26.36% | 28.59% | 6.03% | 2.6661 |
| 20 | 17.19% | 26.41% | 29.15% | 6.08% | 2.6631 |
| 21 | 17.27% | 26.60% | 29.04% | 6.12% | 2.6608 |
| 22 | 17.33% | 26.55% | 28.96% | 6.14% | 2.6578 |
| 23 | 17.34% | 26.53% | 29.51% | 6.16% | 2.6558 |
| 24 | 17.32% | 26.72% | 29.51% | 6.17% | 2.6536 |
| 25 | 17.29% | 26.56% | 30.15% | 6.17% | 2.6521 |
| 26 | 17.28% | 26.48% | 30.24% | 6.18% | 2.6510 |
| 27 | 17.29% | 26.46% | 29.91% | 6.22% | 2.6491 |
| 28 | 17.31% | 26.75% | 29.50% | 6.22% | 2.6489 |
| 29 | 17.33% | 26.73% | 29.62% | 6.25% | 2.6480 |
| 30 | 17.38% | 26.67% | 30.03% | 6.27% | 2.6471 |
| 31 | 17.38% | 26.90% | 30.12% | 6.29% | 2.6467 |
| 32 | 17.39% | 26.80% | 30.16% | 6.29% | 2.6463 |
| 33 | 17.41% | 26.73% | 30.44% | 6.29% | 2.6450 |
| 34 | 17.39% | 26.85% | 30.36% | 6.29% | 2.6439 |
| 35 | 17.40% | 26.76% | 30.19% | 6.28% | 2.6437 |
| 36 | 17.38% | 26.51% | 30.18% | 6.29% | 2.6427 |
| 37 | 17.43% | 26.61% | 30.42% | 6.30% | 2.6414 |
| 38 | 17.44% | 26.50% | 30.49% | 6.32% | 2.6415 |
| 39 | 17.45% | 26.40% | 30.45% | 6.32% | 2.6428 |
| 40 | 17.47% | 26.51% | 30.60% | 6.33% | 2.6424 |
| 41 | 17.46% | 26.41% | 30.43% | 6.33% | 2.6423 |
| 42 | 17.47% | 26.31% | 30.57% | 6.34% | 2.6417 |
| 43 | 17.46% | 26.21% | 30.48% | 6.33% | 2.6427 |
| 44 | 17.46% | 26.18% | 30.42% | 6.35% | 2.6436 |
| 45 | 17.45% | 26.21% | 30.00% | 6.33% | 2.6453 |
| 46 | 17.43% | 26.04% | 30.12% | 6.34% | 2.6459 |
| 47 | 17.43% | 25.86% | 29.94% | 6.35% | 2.6480 |
| 48 | 17.45% | 25.92% | 29.80% | 6.36% | 2.6505 |
| 49 | 17.45% | 25.80% | 30.03% | 6.36% | 2.6526 |
| 50 | 17.44% | 25.86% | 29.88% | 6.37% | 2.6556 |
| 51 | 17.40% | 25.95% | 29.53% | 6.36% | 2.6595 |
| 52 | 17.42% | 25.84% | 29.68% | 6.35% | 2.6633 |
| 53 | 17.42% | 25.69% | 29.70% | 6.36% | 2.6678 |
| 54 | 17.42% | 25.69% | 30.03% | 6.36% | 2.6709 |
| 55 | 17.39% | 25.57% | 30.01% | 6.36% | 2.6753 |
| 56 | 17.40% | 25.66% | 29.67% | 6.36% | 2.6809 |
| 57 | 17.35% | 25.35% | 29.66% | 6.34% | 2.6869 |
| 58 | 17.33% | 25.37% | 29.04% | 6.33% | 2.6933 |
| 59 | 17.31% | 25.27% | 28.92% | 6.32% | 2.6989 |
| 60 | 17.24% | 25.14% | 28.79% | 6.30% | 2.7062 |
| 61 | 17.24% | 25.07% | 28.86% | 6.29% | 2.7121 |
| 62 | 17.21% | 25.04% | 28.88% | 6.28% | 2.7183 |
| 63 | 17.20% | 24.87% | 29.00% | 6.28% | 2.7254 |
| 64 | 17.14% | 24.79% | 28.69% | 6.25% | 2.7331 |
| 65 | 17.12% | 24.77% | 28.63% | 6.25% | 2.7396 |
| 66 | 17.09% | 24.56% | 28.46% | 6.22% | 2.7474 |
| 67 | 17.04% | 24.71% | 28.25% | 6.20% | 2.7541 |
| 68 | 17.00% | 24.74% | 28.26% | 6.19% | 2.7608 |
| 69 | 16.91% | 24.75% | 28.26% | 6.15% | 2.7680 |
| 70 | 16.92% | 24.65% | 28.31% | 6.14% | 2.7736 |
| 71 | 16.87% | 24.68% | 28.36% | 6.12% | 2.7795 |
| 72 | 16.83% | 24.71% | 28.19% | 6.11% | 2.7873 |
| 73 | 16.82% | 24.76% | 28.19% | 6.09% | 2.7955 |
| 74 | 16.84% | 24.92% | 28.35% | 6.08% | 2.8013 |
| 75 | 16.82% | 24.86% | 28.42% | 6.06% | 2.8090 |
| 76 | 16.81% | 24.93% | 28.31% | 6.05% | 2.8147 |
| 77 | 16.80% | 24.92% | 28.38% | 6.04% | 2.8186 |
| 78 | 16.74% | 24.84% | 28.28% | 6.00% | 2.8235 |
| 79 | 16.68% | 24.70% | 28.37% | 5.96% | 2.8289 |
| 80 | 16.67% | 24.63% | 28.21% | 5.96% | 2.8333 |